ЦЕНТАР ЗA СOЦИJAЛНИ РAД „УЖИЦЕ“

Бр. 0222-86/5

Дана 24.04.2019.година

У ж и ц е

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 10/2019.

- АГРЕГАТ ЗА РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ-

април, 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка број 0222-86/1 од 22.04.2019. године јавне набавке мале вредности (добра) број 10/2019. и Решења о образовању комисије број 0222-86/2  од 22.04.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности број 10/2019. (добра)  - АГРЕГАТ ЗА РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 6 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| V | Критеријум за избор најповољније понуде | 11 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 11 |
| VII | Модел уговора | 23 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 28 |
| IX | Прилог 1 | 36 |

Конкурсна документација укупно садржи 41 стране.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број 10/2019. су добра – АГРЕГАТ ЗА РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ

Назив и ознака из општег речника набавке: 31121000 генераторски агрегат-.

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по  партијама.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| 1 | Предмет ЈН Опис позиције | Јед.мер | количина |  | Јединична цена без пдв-а |  | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | Generator set- u svemu prema specifikacijama iz Priloga 1. U cenu su zaracunati troskovi transporta , kao I troskovi utovara I istovara dizel elektricnog agregata kao i montaže na objektu. | Kpl | 1,0 | x |  | = |  |
| 2 | Elektro orman preklopne automatike sa transfer prekidacem In=160A. Montaza, povezivanje i pustanje u rad- u svemu prema specifikacijama iz Priloga 1. | Kpl | 1,0 | x |  | = |  |
| 3 | Standardna montaza i povezivanje generator seta u elektricnom smislu, na sve vec postavljene i obradjene kablove, na definisanoj lokaciji. | Kpl | 1,0 | x |  | = |  |
| 4 | Rusenje postojeceg pregradnog zida од бетонских блокова дебљине 20 цм, sa odvozom suta na deponiju, kako bi se omogucila nesmetana montaza DEA. | м2 | 10,0 | x |  | = |  |
| 5 | Isporuka potrebnog materijala i izrada ventilacionog kanala od Al lima za dovod svezeg vazduha za potrebe DEA. Dimenzije kanala su prema potrebnom protoku za ispravan rad motora. Dužina kanala je oko 3,5 m. Na spoljnjoj strani kanala montirati žaluzinu koja je zatvorena u stanju mirovanja i otvara se pri startu dizel motora. | Kpl | 1,0 | x |  | = |  |
| 6 | Isporuka potrebnog materijala i izrada ventilacionog kanala od Al lima za odvod izduvnih gasova. Dimenzije kanala su prema potrebnom protoku za ispravan rad motora. Dužina kanala je oko 3,5 m. Na spoljnjoj strani kanala montirati žaluzinu koja je zatvorena u stanju mirovanja i otvara se pri startu dizel motora. | Kpl | 1,0 | x |  | = |  |
| 7 | Ископ кабловског рова у земљишту 3. и 4. категорије, дим. 0,4х0,6 м, са поновним затрпавањем и набијањем материјала у слојевима и одвозом вишка материјала из ископа на најближу депонију. | м1 | 20,0 | x |  | = |  |
| 8 | Испорука и уградња енергетског кабла ПП00-А 4х70 мм2. Кабал се полаже у готов кабл ров као двоструки кабл вод од ГРО до АТС. У позицију улази укупна дужина свих кабл водова. | м1 | 60,0 | x |  | = |  |
| 9 | Испорука и уградња енергетског кабла ПП00-А 4х70 мм2. Кабал се полаже по зиду и поду у заштитној САПА цеви као једноструки кабл вод од АТС до ДЕА. | м1 | 8,0 | x |  | = |  |
| 10 | Испорука и уградња енергетског кабла ПП00-У 5х1,5 мм2. Кабал се полаже по зиду на одстојним обујмицама и у металној САПА цеви на уводу у агрегат. | м1 | 8,0 | x |  | = |  |
| 11 | Испорука и уградња енергетског кабла ПП00-У 3х2,5 мм2. Кабал се полаже по зиду на одстојним обујмицама и у металној САПА цеви на уводу у агрегат. | м1 | 8,0 | x |  | = |  |
| 12 | Испорука и уградња у кабловском рову упозоравајуће ПВЦ траке за енергетски кабал. | м1 | 20 | x |  | = |  |
| 13 | Isporuka potrebnog materijala i izrada suvih kablovskih zavrsnica sa povezivanjem kablova na strani generator seta i u elektro ormanu. Zavrsnice se izvode odgovarajucim kabl papucicama Al – Cu 70/10. Obracun po kraju kabla. | Kom | 6,0 | x |  | = |  |
| 14 | Испитивање отпорности изолације енергетских каблова и пуштање под напон. | Пауш. | 1,0 | x |  | = |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |
|  |  |  |  | ПДВ : |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација – услови за предметну набавку садржени су у Прилогу бр.1 на 36. страни Конкурсне документације .

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке број 10/2019. има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Конкурсном документацијом нису предвиђени додатни услови за учешће у поступку јавне набавке број -----------------------------------------------------------.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Додтни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76., нису предвиђени овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76., нису предвиђени овом конкурсном документацијом.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 3) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде понудио дужи рок важења понуде.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75.  ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ______________ 2019. године за јавну набавку мале вредности број 10/2019 -  набавка агрегата ѕа резервно снабдевање ел. енергијом.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка мале вредности број 10/2019 – АГРЕГАТ ЗА РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене фактуре/рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок за испоруку | Рок за испоруку ______ дана (не дужи од 30) од дана закључења уговора. (уписати) |
| Рок важења понуде | _____ дана (минимум 60) од дана отварања понуда (уписати) |
| Гарантни рок | _____ године (минимум 2 године) (уписати) |
| Место испоруке | Дом за смештај одраслих и старијих лица «Забучје» , ул. Златиборска бб, 31000 Ужице |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| 1 | Предмет ЈН Опис позиције | Јед.мер | количина |  | Јединична цена без пдв-а |  | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | Generator set- u svemu prema specifikacijama iz Priloga 1. U cenu su zaracunati troskovi transporta , kao I troskovi utovara I istovara dizel elektricnog agregata kao i montaže na objektu. | Kpl | 1,0 | x |  | = |  |
| 2 | Elektro orman preklopne automatike sa transfer prekidacem In=160A. Montaza, povezivanje i pustanje u rad- u svemu prema specifikacijama iz Priloga 1. | Kpl | 1,0 | x |  | = |  |
| 3 | Standardna montaza i povezivanje generator seta u elektricnom smislu, na sve vec postavljene i obradjene kablove, na definisanoj lokaciji. | Kpl | 1,0 | x |  | = |  |
| 4 | Rusenje postojeceg pregradnog zida од бетонских блокова дебљине 20 цм, sa odvozom suta na deponiju, kako bi se omogucila nesmetana montaza DEA. | м2 | 10,0 | x |  | = |  |
| 5 | Isporuka potrebnog materijala i izrada ventilacionog kanala od Al lima za dovod svezeg vazduha za potrebe DEA. Dimenzije kanala su prema potrebnom protoku za ispravan rad motora. Dužina kanala je oko 3,5 m. Na spoljnjoj strani kanala montirati žaluzinu koja je zatvorena u stanju mirovanja i otvara se pri startu dizel motora. | Kpl | 1,0 | x |  | = |  |
| 6 | Isporuka potrebnog materijala i izrada ventilacionog kanala od Al lima za odvod izduvnih gasova. Dimenzije kanala su prema potrebnom protoku za ispravan rad motora. Dužina kanala je oko 3,5 m. Na spoljnjoj strani kanala montirati žaluzinu koja je zatvorena u stanju mirovanja i otvara se pri startu dizel motora. | Kpl | 1,0 | x |  | = |  |
| 7 | Ископ кабловског рова у земљишту 3. и 4. категорије, дим. 0,4х0,6 м, са поновним затрпавањем и набијањем материјала у слојевима и одвозом вишка материјала из ископа на најближу депонију. | м1 | 20,0 | x |  | = |  |
| 8 | Испорука и уградња енергетског кабла ПП00-А 4х70 мм2. Кабал се полаже у готов кабл ров као двоструки кабл вод од ГРО до АТС. У позицију улази укупна дужина свих кабл водова. | м1 | 60,0 | x |  | = |  |
| 9 | Испорука и уградња енергетског кабла ПП00-А 4х70 мм2. Кабал се полаже по зиду и поду у заштитној САПА цеви као једноструки кабл вод од АТС до ДЕА. | м1 | 8,0 | x |  | = |  |
| 10 | Испорука и уградња енергетског кабла ПП00-У 5х1,5 мм2. Кабал се полаже по зиду на одстојним обујмицама и у металној САПА цеви на уводу у агрегат. | м1 | 8,0 | x |  | = |  |
| 11 | Испорука и уградња енергетског кабла ПП00-У 3х2,5 мм2. Кабал се полаже по зиду на одстојним обујмицама и у металној САПА цеви на уводу у агрегат. | м1 | 8,0 | x |  | = |  |
| 12 | Испорука и уградња у кабловском рову упозоравајуће ПВЦ траке за енергетски кабал. | м1 | 20 | x |  | = |  |
| 13 | Isporuka potrebnog materijala i izrada suvih kablovskih zavrsnica sa povezivanjem kablova na strani generator seta i u elektro ormanu. Zavrsnice se izvode odgovarajucim kabl papucicama Al – Cu 70/10. Obracun po kraju kabla. | Kom | 6,0 | x |  | = |  |
| 14 | Испитивање отпорности изолације енергетских каблова и пуштање под напон. | Пауш. | 1,0 | x |  | = |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |
|  |  |  |  | ПДВ : |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач  ____________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке мале вредности број 10/2019 – набавка агрегата за резервно снабдевање ел. енергијом,  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде , како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности број 10/2019 – набавка агрегата за резервно снабдевање ел. енергијом,  , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности број10/2019 – набавка агрегата за резервно снабдевање ел. енергијом,   , испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                  Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  ________________________________________________________________

[навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке мале вредности број 10/2019 – набавка агрегата за резервно снабдевање ел. енергијом,  ,  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 1а. и 1б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде понуђача.

Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.

УГОВОР О НАБАВЦИ АГРЕГАТА ЗА РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ

Закључен између:

- Центра за социјални рад „Ужице“ Ужице, кога заступа директор Ана Урошевић, ул. Видовданска  бр.32а, 31000 Ужице.

ПИБ : 102157181

МБ: 07157681

(у даљем тексту: Наручилац)

и

2._____________________________ кога заступа ________________________

ул.________________ бр._____

ПИБ:____________

МБ:_____________

Број рачуна: _____________

Назив банке:_________________

(у даљем тексту Добављач)

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

Уводне одредбе

Члан 1.

Наручилац је на основу члaна 39 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15, 68/15) и Одлуке о покретању број 0222-86/1 од дана  22.04.2019. године, спровео  јавну набавку мале вредности (ЈНМВ бр. 10/2019).

Понуђач је на основу позива објављеног на Порталу јавних  набавки и  интернет страници наручиоца дана 24. 04. 2019. године, доставио понуду број:         од дана ___  ___ 201__ .године. (попуњава Наручилац).

Наручилац  је на основу Извештаја  Комисије  о стручној  оцени понуда и Одлуке о додели уговора, бр._______ од  __   __ 201__. године,  изабрао понуду понуђача ___________ за јавну набавку „ агрегата за резервно снабдевање ел. енергијом“.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет Уговора је набавка и испорука добара наведених у  техничкој спецификацији, у свему према одредбама овог Уговора, опису Наручиоца и понуди Добављача број:  ____.од ____.201__. године, која је саставни део овог Уговора.

Члан 2а.

Добављач ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: ________________________.

Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  извршити  подизвођач  је: ___%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:_____________ (попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)

Добављач који  је извршење  уговорених добара,  у складу  са Понудом,  делимично уступио подизвођачу, у потпуности  одговара  Наручиоцу  за извршење  обавеза  из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Члан 2б.

Уговорене  послове,  у складу са Понудом  и Споразумом,  бр. ______ од _______,

заједнички  извршава група понуђача, коју чине:

• ______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• ______________  (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• _______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

(    све уписује наручилац у  складу са Обрасцом понуде)

Добављачи који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора.

Члан 3.

Добављач се обавезује  да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима и одредбама овог уговора.

Добављач се обавезује да испоручи добра , сагласно условима конкурсне документације и прихваћене понуде.

Ако се записнички утврди да добра која је Добављач испоручио Наручиоцу, имају недостатке у квалитету и очигледне грешке, Добављач иста мора, у року одређеном у сачињеном записнику о рекламацији,  заменити новим, која имају једнаке или боље карактеристике.

Рокови и место испоруке

Члан 4.

Добављач је дужан да Наручиоцу испоручи добра, у року од ___ (______) дана од дана закључења овог уговора.

Испорука  се врши у Дому за смештај одраслих и старијих лица „Забучје“ на Забучју, Златиборска бб,  31000 Ужице.

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Наручиоца у месту испоруке изврши потврду квалитативног и количинског пријема добара, којом приликом отпремницу потписује овлашћени представник наручиоца.

Цена

Члан 5.

Наручилац и Добављач су сагласни да су јединичне цене из понуде фиксне и да се не могу мењати ни под каквим условима.

Члан 6.

Изричито се захтева да Наручилац буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације добара. Испорука добара везана за ту околност се обуставља, док Наручилац не донесе одлуку како ће се поступати.

Финансијска вредност Уговора

Члан 7.

Уговорена вредност према усвојеној понуди и спецификацији  уговорених добара износи _________________ (_______________________________________), без ПДВ-а, односно  ____________ (___________________________) динара са ПДВ-ом.

Наручилац плаћање уговореног износа врши по динамици  наведеној у члану 8. овог уговора.

Плаћање

Члан 8.

Наручилац ће плаћање испоручених добара ивршити на основу фактуре-рачуна Добављача.

Наручилац ће фактуру-рачун, оверене од стране лица овлашћеног за пријем добара, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема, када и настаје дужничко поверилачки однос.

Фактура-рачун се испоставља у 6 (шест) примерака.

Вредност испоручених добара по фактури-рачуну утврђује се на основу података о извршеном пријему добара, уз примену јединичних цена из понуде.

Као дан пријема, сматра се дан када је фактура-рачун, предата на писарници Наручиоца.

Наручилац има право да оспори фактуру-рачу у погледу цене, количина, врсте добара, рокова и другог. О спорном и разлозима оспоравања, Наручилац је дужан обавестити Добављача у року одређеном за плаћање.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 9.

Добављач се обавезује да на дан потписивања уговора, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора  достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке добављача. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорених обавеза даваоца услуге које су предмет обезбеђења.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од финансијске вредности уговора без пдв-а, у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором

Гарантни рок

Члан 10

Добављач је дужан да о свом трошку  отклони све недостатке на добрима који се покажу у року гарантног рока, у року који му одреди Наручилац.

Уколико Добављач не поступи по захтевима Наручиоца, Наручилац има право да те недостатке отклони ангажовањем другог  Добављача, на терет Извођача из овог Уговора,  уз наплату и на терет обезбеђења по овом уговору

Саставни делови уговора

Члан 11.

Саставни део овог Уговора је

Прилог 1. - Понуда Добављача  број _________ од _________.201_. године .

ЈНМВ – бр. 10/2019.

Остале одредбе

Члан 12.

Измене и допуне овог Уговора  могу се вршити у складу са чл.115. Закона о јавним набавкама.

Члан 13.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  све  евентуалне  спорове  који  настану  у  вези са овим Уговором,  решавају споразумно, у духу добрих пословних обичаја.

Одредбе Закона о облигационим односима и других позитивно-правних прописа, примењиваће се на све што није регулисано овим Уговором.

Члан 14.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће спор решити пред надлежним судом.

Члан 15.

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих је 3 (три) за Наручиоца и 3 (три)  за Добављача.

ДОБАВЉАЧ                                   НАРУЧИЛАЦ                                                    _______________                                                                                            ______________

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Центар за социјални рад „Ужице“ Ужице Ул. Видовданска 32а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности број  10/2019. Набавка агрегата за резервно снабдевање ел. енергијом,   - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  03.05.2019. године до 10:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде (Образац 1) – попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Модел уговора - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Споразум – којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

- ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за социјални рад „Ужице“ Ужице,  ул. Видовданска  бр.32а,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности број 10/2019. Набавка агрегата за резервно снабдевање ел. енергијом,   - НЕ ОТВАРАТИ или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности број 10/2019. Набавка агрегата за резервно снабдевање ел. енергијом,   - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности 10/2019. Набавка агрегата за резервно снабдевање ел. енергијом,  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене фактуре/рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке

Рок за испоруку не може бити дужи од 30 дана  од дана закључења уговора.

9.4. Захтев у погледу места испоруке

Дом за смештај одраслих и старијих лица „Забучје“ на Забучју, Ул. Златиборска бб, 31000 Ужице.

9.5. Захтев у погледу гарантног рока

Гарантни рок не може бити краћи од 2 године.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 3 (три) дана од  дана закључења уговора,  достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке добављача. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорених обавеза, које су предмет обезбеђења.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а, у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

НАПОМЕНА:  Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије,  у складу са Одлуком о ближим условима, садржини  и  начину  вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011 и 80/2015).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Центар за социјални рад „Ужице“ Ужице, ул. Видовданск бр.32а или електронски на e-mail domzastare.ue@mts.rs или czsr@ptt.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  Набавка агрегата за резервно снабдевање ел. енергијом,   – ЈНМВ бр.10/2019.  Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail domzastare.ue@mts.rs или czsr@ptt.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Центар за социјални рад „Ужице“ Ужице, Ул. Видовданска 32а ; ЈНМВ број 10/2019;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Законa.

18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. Став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској инситуцији.

ПРИЛОГ  1-  Набавка, транспорт и монтажа аутоматског ДЕА standby снаге 110 kVA / 88 kW – -комада 1

| ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ | Мин.захтевана вредност | Документа којима се доказују захтеву Наручиоца |
| --- | --- | --- |
| Стандарди | EC декларација о усаглашености са директивама: 2000/14/EC; 2006/42/EC; 2006/95/EC; 2004/108/EC | Доставити ЕC декларацију произвођача дизел агрегата о усаглашености са директивама ЕУ |
| Активна снага (prime режим-приправан рад) | мин 80 kW | Фотокопија важећег сертификата ISO 9001 од произвођача ДЕА, за област пројектовања, производње, продаје и одржавања електроагрегата. Каталог произвођача на српском језику. |
| Активна снага (standby режим-приправан рад) | мин 88 kW |  |
| Номинална привидна снага (prime режим -трајан рад) | мин 100 kVA |  |
| Номинална привидна снага (standby режим-приправан рад) | мин 110 kVA |  |
| Напон | 400V/230V |  |
| Фреквенција | 50 Hz |  |
| ЗАХТЕВ ЗА ПОГОНСКИ ДИЗЕЛ МОТОР |
| Погонски мотор | Дизел | Техничка документација произвођача мотора. . За мотор Stage II доставити и оверену изјаву произвођача мотора. Да је произвођач дизел мотора присутан у Европи и да је излистан у листи Европске Асоцијације Произвођача Дизел Мотора на сајту www.euromot.eu <http://www.euromot.eu> Асоцијације произвођача дизел мотора могу се наћи на сајту Европске комисије http://ec.europa.eu/transparencyregister |
| Тип | Cummins / Еквивалент |  |
| Редни број обртаја | 1500 o/мин |  |
| Запремина мотора | 4500 - 4700 cm³ |  |
| Убризгавање | Турбо пуњач |  |
| Број и распоред цилиндара | 4-цилиндрични линијски |  |
| Регулатор броја обртаја мотора | Електронскa |  |
| Емисија издувних гасова | Стаге 2 |  |
| Систем за хлађење и грејање расхладне течности |
| Тип система за хлађење | затворен |  |
| Хлађење | Водено, афтеркулер |  |
| Грејач расхладне течности | 230V, 1500W |  |
| Систем за подмазивање |
| Спецификација уља | SAE15W40 |  |
| Пумпа за замену уља | ручна |  |
| Систем за снабдевање и складиштење горива |
| Капацитет разарвоара за гориво | мин 600 лит | Технички цртеж произвођача којим се доказује могућност демонтаже без демонтаже сета мотор-генератор и кућишта на ком су приказане све тражене карактеристике и опрема резервоара |
| Конструкција резервоара | Интегрисан у шасију касетно демонтажног типа дуплозидни са термоизолационом испуном мин дебљине 20мм |  |
| Обавезна опрема резервоара | Електронска сонда за меренје нивоа горива |  |
|  | Сензор за детекцију цурења горива |  |
|  | Упојна када запремине да прими све исцуреле флуиде |  |
|  | Ревизоно окно на резервоару мин пречника 250мм, прикључци за везу са екстерним резервоаром и одушни вентил | Технички цртеж |

| Систем за издувне гасове |
| --- |
| Издувни лонац | са пригушењем буке издувних гасова на 35dBA израђен од алуминизираног лима отпорног на високе температура | Технички цртеж са назначеном позицијом издувног лонца |
| Тип издувног лонца | Рефлексионо апсорпциони |  |
| Веза дизел мотора и издувног лонца | Компезатор дилатација |  |
| Подаци о синхроном генератору |
| Конструкција | Jеднолежајни, без четкица, самопобудни | Технички каталог генератора, сертификати произвођача (CE; ISO9001), |
| Број полова | 4 |  |
| Број фаза | 3+N |  |
| Класа изолације | H |  |
| Степен заштите | IP23 |  |
| Корак намотаја | Двотрећински |  |
| Регулација напона | AVR |  |
| Тачност регулације напона | 0,50% |  |
| Заштитни генераторски прекидач | 160А, 4 пола са електромоторним погоном | Извод из каталога |
| Независно напајање AVR-a | Уређај за независно напајање АВР-а са помоћним напоном на 12/24V са акумулаторске батерије који се претвара из DC у AC за олакшано стартовање електромоторних потрошача. | Kаталог уређаја за независно напајање |
| ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМ |
| Тип акумулаторске батерије | AGM VRLA или ''одговарајуће'' |  |
| Капацитет акумулаторске батерије | 2 x100 Ah |  |
| Напон акумулаторске батерије | 24V |  |
| Систем за пуњење акумулатора | мин 5A, 230V |  |

| Шасија агрегата и звучно изоловано кућиште за пригушење буке |
| --- |
| Шасија агрегата | Израђена од поцинкованог челичног лима, са антивибрационим уметцима за изолацију вибрација сета мотор-генератора и интегрисаним извлачивим дневним резервоаром |  |
| Материјал кућишта | Поцинковани лим са м.ин наносом цинка од 240 микрона | Изјава произвођача агрегата |
| Материјал за пригушење буке | Негорив, самогасив | Изјава произвођача агрегата |
| Површинска заштита кућишта | Електростатичко фарбање полиуретанском бојом мин.дебљине слоја од 80 микрона | Изјава произвођача агрегата |
| Качење агрегата | Качење у 4 тачке | Технички цртеж кућишта и технички каталог |
| Максимална дужина | 2930 mm | Технички цртеж контејнера |
| Максимална ширина | 1105 mm |  |
| Максимална висина | 1675 mm |  |
| МИКРОПРОЦЕСОРСКИ КОНТРОНИ СИСТЕМ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА |
| Контролно управљачки систем за ручно и аутоматско стартовање (у случају испада мрежног напајања) | Контролно управљачки систем мора вршити управљање, надзор и заштиту свим системима агрегата. Мора имати могућност конекције на безични интернет и напредне функције праћења, даљинске комуникације и контроле путем следећих начина 3G/4G GSM/GPRS USB RS232 и RS485 укључујући активно извештавање о алармима као и контролу путем смс/е-маил. Могућност праћења и лоцирања путем GPS-а. Такође, мора имати интегрисан сензор покрета и жироскоп зарад спречавања рада агрегата при покрету и недозвољеном нагибу. Могућност надзора свих битних параметара преко wеб СКАДА апликације и увида у логове на различитим језицима. Могућност приступа историји догађаја са последњих мин 100 догађаја. Минимално 8+1 бинарних улаза и 4 б излаза, минимално 3 аналогна улаза.Могућност мерења фреквенције генератора/мреже, мерење кW/кWh/.Заштита генератора(подфреквенција, надфреквенција,поднапон,пренапон, губитак побуде) и мотора (низак притисак уља, висока температуре мотора, надбрзине, напон акумулатора ...) Захтева се да контролер има PLC (Прогамабилни логички контролер) интегрисан у контролно управљачку јединицу. Интегрисан USB порт, могућност комуникације са мотором путем CAN протокола. Могућност да подржава MODBUS/SNMP. Могућност мерења укупне потрошње горива и минималног и максималног нивоа горива, детекцију крађе горива као и управљања пумпом за досипање горива у дневни резервоар агрегата. Могућност праћења пуњења акумулаторске батерије.Опсег температуре од -25° до 60° Ц. Сви улази и излази морају бити програмибилни. Очитавање напона и струје мреже и генератора по фазама.Контролер мора бити у сагласности са EN61326-1 стандардом за електромагнетну компатибилност. | Каталог микро-процесорског контроног модула из ког се може утврдити испуњеност техничких карактеристика. |
| Систем за корекцију рада агрегата са малим оптерећењем и отпорничким системом за самотестирање под теретом |
| Опис система | У сврху спречавања рада агрегата са малим оптерећењем (у току ноћи и периода слабог саобраћаја) те спречавања негативних последица рада дизел мотора у таквим условима потребно је предвидети уградњу система за корекцију рада агрегата са малим оптерећењем . Систем је интегрисан на базу дизел електричног агрегата и састоји се од ПЛЦ уређаја, система отпорничких елемената и припадајуће заштитне склопне нисконапонске опреме. Саставни PLC уређај мора да обезбеди два мода рада система: Активни мод врши мониторинг ангажоване снаге ДЕА и омогућава активну корекцију излазне снаге агрегата укључивањем интегрисаних отпорничких елемената тако да у сваком тренутку дизел електрични агрегат ради у програмираном оптималном опсегу снаге (30%-60% номиналне снаге). Укупна инсталисана снага отпорничких елемената мора да буде једнака трећини номиналне снаге агрегата, у корацима од по 10% снаге агрегата. Пасивни мод предвиђа коришћење система отпорничких елемената са интегрисаним PLC-ом у сврху редовних тестирања дизел електричног агрегата под оптерећењем. У пасивни мод систем отпорничких елемената прелази избором на селекторском прекидачу. Са додатним селекторским прекидачем додаје се оптерећење дизел елетричном агрегату у корацима од 10% до максималног оптерећења. Овим се избегава потреба за симулацијом нестанка напајања потрошача на локацији при тестирању агрегата као и рад агрегата са малим (недовољним оптерећењем). Интегрисани PLC мора да има функцију бележења последњих 12 месеци употребе система са свим припадајућим логовима. | Уз понуду приложити детаљан опис система, шеме и алгоритме управљања, те техничку документацију као и сертификате за управљачку склопну технику и контролни ПЛЦ. |

| Аутоматски трансфер прекидач мрежа/генератор |
| --- |
| Тип уградње | Посебан висећи орман у IP65 изведби са уводом каблова са доње стране |  |
| Број полова | 4 |  |
| АТС прекидач мрежа/генератор | 160A моторни change over, 4P, за аутоматско пребацивање мрежа/агрегат | фабрички каталог, сертификат квалитета |

Фабричко Испитивање:

Фабричко пријемна испитивања треба да се изведу код Произвођача у присуству два представника Наручиоца.

Обука:

Обука се спроводи код Испоручиоца опреме- Понуђача пре испоруке, за три представника Наручиоца у трајању од два дана.

Испитивање на терену:

По приспећу на место испоруке, све компоненте опреме треба прегледати, извршити технички пријем, квантитативни и квалитативни. Опрема треба да буде нова, односно да садржи само нове компоненте, да одговарају последњој фази оствареног развоја у области пројектовања, конструкција и материјала, да буде у обиму, карактеристикама и гарантованим техничким параметрима и стандардима у свему према Техничким спецификацијама и понуђеним карактеристикама. Гориво за обављање испитивања обезбеђује понуђач.